## Титульный
Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
ЗАО «НРЭС» в Республике Саха (Якутия) за 2014 год.
1. Максимальное колическтво точек присоединения потребителей в отчетный период, шт: 1231;
2. Объекты электросетевого хозяйства:
|  | кол-ство |  | количество | протяженность
|  |  | КЛ-0,4 кВ | 1054 | 147.153
| ТП 10/0,4 | 88 | ВЛ-0,4 кВ | 10 | 2.96
| РП 10/0,4 | 4 | КЛ-10 кВ | 244 | 94.781
| ЦРП 6/0,4 | 1 | ВЛ-10 кВ | 20 | 41.645
| КТПн 6/0,4 | 18 | КЛ-6 кВ | 42 | 7.63
| КТПн 10/0,4 | 11 | ВЛ-6 кВ | 17 | 46.798
| Итого: | 122 | КЛ - 6-10 кВ | 286 | 102.411
|  |  | ВЛ - 6-10 кВ | 37 | 88.443
|  |  | КЛ | 1340 | 249.564
|  |  | ВЛ | 47 | 91.403
|  |  | Итого КЛ+ВЛ | 1387 | 340.967

## форма 2.1.
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI ) | 34.0885 | 34.2235 | 100.4%
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35-60 кВ)
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 34.0885 | 34.2235 | 100.4%
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI ) | 0.2924 | 0.2932 | 100.3%
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35-60 кВ)
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.2924 | 0.2932 | 100.3%
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI,план ) | 25.4046 | 25.6198 | 100.8%
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35-60 кВ)
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 10.2257 | 10.3654 | 101.4%
3.4 | НН (до 1 кВ) | 15.1789 | 15.2544 | 100.5%
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план ) | 0.6002 | 0.6622 | 110.3%
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35-60 кВ)
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.3556 | 0.3833 | 107.8%
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0.2446 | 0.2789 | 114%
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## фома 2.2
2.2 Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI ) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI ) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI,план ) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI, план ) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ЗАО "НРЭС" | 0 | 0 | 34.2235 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 | 0 | 0 | 0 | 10.3654 | 15.2544 | 0 | 0 | 0.3833 | 0.2789 | 0 | 0
n | Всего по | 0 | 0 | 34.2235 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 | 0 | 0 | 0 | 10.3654 | 15.2544 | 0 | 0 | 0.3833 | 0.2789 | 0 | 0
сетевой
организации

## Форма 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2013 | 2014 | Динамика изменения показателя, % | 2013 | 2014 | Динамика изменения показателя, % | 2013 | 2014 | Динамика изменения показателя, % | 2013 | 2014 | Динамика изменения показателя, % | 2013 | 2014 | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 10 | 11 | 110% | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 7 | 100% | [6 empty] | 22
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 10 | 11 | 110% | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 7 | 100% | [6 empty] | 22
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по вине сетевой организации
3.2 | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 14 | 14 | 100% | 14 | 15 | 107.1% | 15 | 15 | 100% | [6 empty] | 15
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 10 | 11 | 110% | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 7 | 100% | [6 empty] | 22
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 90 | 90 | 100% | 120 | 120 | 100% | 210 | 180 | 85.71%

## Форма 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
руб. с НДС
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/ | Да | КЛ | 550 |  | 5853557.4046 | 2926778.7023 | 6958536.718 | 3479268.359 | 8083073.0997 | 4041536.5499
|  | ВЛ |  |  | 3584337.4197 | 1792168.7098 | 4689316.7331 | 2344658.3666 | 5813853.1148 | 2906926.5574
300 - городская местность | Нет | КЛ |  |  | 4211158.2144 | 2105579.1072 | 4221204.7344 | 2110602.3672 | 4263400.1184 | 2131700.0592
|  | ВЛ |  |  | 1941938.2295 | 970969.1147 | 1951984.7495 | 975992.3747 | 1994180.1335 | 997090.0667
750 | Да | КЛ | заявленная мщность (15 кВт) не предусматривает строительство КТПН |  | 7951601.6218 | 3975800.8109 | 9056580.9352 | 4528290.4676 | 10181117.3169 | 5090558.6585
|  | ВЛ |  |  | 4547771.6444 | 2273885.8222 | 5652750.9578 | 2826375.4789 | 6777287.3395 | 3388643.6698
| Нет | КЛ | 6294132.6516 | 3147066.3258 | 6309202.4316 | 3154601.2158 | 6319248.9516 | 3159624.4758 | 6361444.3356 | 3180722.1678
|  | ВЛ | 2890302.6742 | 1445151.3371 | 2905372.4542 | 1452686.2271 | 2915418.9742 | 1457709.4871 | 2957614.3582 | 1478807.1791
1000 | Да | КЛ | заявленная мщность (15 кВт) не предусматривает строительство КТПН |  | 10049645.839 | 5024822.9195 | 11154625.1524 | 5577312.5762 | 12279161.5341 | 6139580.7671
|  | ВЛ |  |  | 5511205.8691 | 2755602.9346 | 6616185.1826 | 3308092.5913 | 7740721.5643 | 3870360.7821
| Нет | КЛ | 8392176.8688 | 4196088.4344 | 8407246.6488 | 4203623.3244 | 8417293.1688 | 4208646.5844 | 8459488.5528 | 4229744.2764
|  | ВЛ | 3853736.8989 | 1926868.4495 | 3868806.6789 | 1934403.3395 | 3878853.1989 | 1939426.5995 | 3921048.5829 | 1960524.2915
1250 | Да | КЛ | заявленная мщность (15 кВт) не предусматривает строительство КТПН |  | 12147690.0562 | 6073845.0281 | 13252669.3696 | 6626334.6848 | 14377205.7513 | 7188602.8757
|  | ВЛ |  |  | 6474640.0938 | 3237320.0469 | 7579619.4073 | 3789809.7037 | 8704155.789 | 4352077.8945
| Нет | КЛ | 10490221.086 | 5245110.543 | 10505290.866 | 5252645.433 | 10515337.386 | 5257668.693 | 10557532.77 | 5278766.385
|  | ВЛ | 4817171.1237 | 2408585.5618 | 4832240.9037 | 2416120.4518 | 4842287.4237 | 2421143.7118 | 4884482.8077 | 2442241.4038
Примечание: стоимость работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ЗАО "Нерюнгринские районные элекиричексие сети" расчитана на основании стандартизированных тарифных ставок, утвержденных постановлением Правления Государственного комитета по ценам- региональной энергетической комиссии по Республике Саха (Якутия) от 20.12.2013 года № 326 и продленных на 2015 год постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС(Я) от 16.12.2014 года № 330.

## Форма 4.1
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, % | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 31 | 22 | 70.97%
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии
1.2 | осуществление технологического присоединения | 31 | 22 | 70.97%
1.3 | коммерческий учет электрической энергии
1.4 | качество обслуживания
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов
1.6 | прочее (указать)
2 | Жалобы
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии
2.1.2 | качество электрической энергии
2.2 | осуществление технологического присоединения
2.3 | коммерческий учет электрической энергии
2.4 | качество обслуживания
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
2.6 | прочее (указать)
3 | Заявка на оказание услуг | 31 | 22 | 70.97%
3.1 | по технологическому присоединению | 31 | 22 | 70.97%
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии
3.4 | прочее (указать)

## Форма 4.2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги (Сетевой организации) | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ЗАО "НРЭС" Республика Саха(Якутия) | пункт обслуживания потребителей | Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул.Комсомольская, д.31 | 8(41-145) 4-04-58 nres@inbox.ru | Нормированный 8-и часовой рабочий день, СБ, ВС - выходные | Консультации по осуществлению ТП, составление заявки на ТП, осуществление фактических действий по ТП. | 0 | 20 | 0 | НЕТ

## Форма 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8(41-145) 4-70-79 8(41-145) 4-10-17
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 20
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 20
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 3

## Форма 4.9
4.9. Информация по обращениям потребителей.
4.9. Информация по обращениям потребителей.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
- | - | 2014 | - | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | Реализация мероприятий по тех.присоединению | Реализация мероприятий по тех.присоединению